|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ENVANTER ADI** | **HİZMET ALINAN KURUM** | **DÖNEM** | **ÖZELLİĞİ** |
| ASANSÖR | ÖZEL YETKIN FIRMA | AYLIK | ASANSÖZ BAKIMI |
| HBYS | METASOFT | YILLIK | HBYS SİSTEM SAĞLAYICISI |
| OTOKLAV BAKIMI | GETİNGE | 6 AYLIK | BAKIM ONARIM |
| DOZİMETRE KULLANIMI | TEAK | 2 AYLIK | 2 AYLIK DOZ DEĞERLERİ |
| KALİBRASYON | HTC MEDİKAL KALİBRASYON | YILLIK | CİHAZ KALİBRASYONU |
| ATIKLAR | ERA ÇEVRE | YILLIK | TIBBİ ATIKLARIN TOPLANMASI |
| KİMYASAL ANALİZ | SAKARYA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ | 6 AYLIK | KİMYASAL SU ANALİZİ |
| TRANSFORMATÖR | MÜHENDISLER ODASI BIRLIĞI | YILLIK | BAKIM ONARIM |
| SU DEPOSU TEMIZLIĞI | ÖZEL YETKIN FIRMA | 6 AYLIK | BAKIM VE TEMIZLIK |
| JENERATÖR | ÖZEL YETKIN FIRMA | HAFTALIK | BAKIM VE MAZOT SEVIYE KONTROLÜ |
| SU ANALIZI | ÖZEL YETKIN FIRMA | AYLIK | SU SERTLIĞI VE ANALIZI |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hazırlayan**  **Kalite Birim Sorumlusu** | **Kontrol Eden**  **Kalite Yönetim Direktörü** | **Onaylayan**  **Dekan** |
|  |  |  |