|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ÖLÇME ALETİ / TEST CİHAZI YILLIK KALİBRASYON KAYITLARI  (Raporları / Rapor fotokopilerini formun arkasına ekleyiniz.)** | | | | | | | | | |
| NO | CİHAZIN ADI | CİHAZIN MODELİ | | KALİBRASYON / DOĞRULAMA TARİHİ | KALİBRASYON ÖLÇÜM SÜRESİ | KALİBRASYON / DOĞRULAMA YAPAN KURULUŞ VEYA KİŞİ | | KALİBRASYON | KALİBRASYON/ DOĞRULAMA  SONUCU |
| 1 | Panoromik | Vatech | | 10.02.2021 | 1 YIL | HTC Medikal | | + | Kullanıma uygundur |
| 2 | Periapikal | Gendex | | 10.02.2021 | 1 YIL | HTC Medikal | | + | Kullanıma uygundur |
| 3 | Tomografi | Kavo | | 10.02.2021 | 1 YIL | HTC Medikal | | + | Kullanıma uygundur |
| 4 | Tansiyon Aleti | Yetişkin Hunsan | | 10.02.2021 | 1 YIL | HTC Medikal | | + | Kullanıma uygundur |
| 5 | Flaş Otoklav | K7+Baa086317 | | 10.02.2021 | 1 YIL | HTC Medikal | | + | Kullanıma uygundur |
| 6 | Tansiyon Aleti | Pediatric Armoline | | 10.02.2021 | 1 YIL | HTC Medikal | | + | Kullanıma uygundur |
| 7 | Ultrasonic Yıkama C. | Getinge 300 | | 10.02.2021 | 1 YIL | HTC Medikal | | + | Kullanıma uygundur |
| 8 | Flaş Otoklav | K7+Baa085722 | | 10.02.2021 | 1 YIL | HTC Medikal | | + | Kullanıma uygundur |
| 9 | Tüplü Flowmetre | Fae-19 | | 10.02.2021 | 1 YIL | HTC Medikal | | + | Kullanıma uygundur |
| 10 | Işınlı Dolgu Cihazı | Buit-Inh | | 10.02.2021 | 1 YIL | HTC Medikal | | + | Kullanıma uygundur |
| 11 | Işınlı Dolgu Cihazı | B-Cure | | 10.02.2021 | 1 YIL | HTC Medikal | | + | Kullanıma uygundur |
| 12 | Işınlı Dolgu Cihazı | Buit-Inh | | 10.02.2021 | 1 YIL | HTC Medikal | | + | Kullanıma uygundur |
| 13 | Işınlı Dolgu Cihazı | Buit-Inh | | 10.02.2021 | 1 YIL | HTC Medikal | | + | Kullanıma uygundur |
| 14 | Işınlı Dolgu Cihazı | Buit-Inh | | 10.02.2021 | 1 YIL | HTC Medikal | | + | Kullanıma uygundur |
| 15 | Işınlı Dolgu Cihazı | 601 Pro Series | | 10.02.2021 | 1 YIL | HTC Medikal | | + | Kullanıma uygundur |
| 16 | Işınlı Dolgu Cihazı | Buit-Inh | | 10.02.2021 | 1 YIL | HTC Medikal | | + | Kullanıma uygundur |
| 17 | Işınlı Dolgu Cihazı | Buit-Inh | | 10.02.2021 | 1 YIL | HTC Medikal | | + | Kullanıma uygundur |
| 18 | Işınlı Dolgu Cihazı | Zeroline | | 10.02.2021 | 1 YIL | HTC Medikal | | + | Kullanıma uygundur |
| 19 | Işınlı Dolgu Cihazı | Buit-Inh | | 10.02.2021 | 1 YIL | HTC Medikal | | + | Kullanıma uygundur |
| 20 | Işınlı Dolgu Cihazı | Buit-Inh | | 10.02.2021 | 1 YIL | HTC Medikal | | + | Kullanıma uygundur |
| 21 | Işınlı Dolgu Cihazı | Led-C | | 10.02.2021 | 1 YIL | HTC Medikal | | + | Kullanıma uygundur |
| 22 | Işınlı Dolgu Cihazı | Buit-Inh | | 10.02.2021 | 1 YIL | HTC Medikal | | + | Kullanıma uygundur |
| 23 | Işınlı Dolgu Cihazı | Buit-Inh | | 10.02.2021 | 1 YIL | HTC Medikal | | + | Kullanıma uygundur |
| 24 | Işınlı Dolgu Cihazı | Led-G | | 10.02.2021 | 1 YIL | HTC Medikal | | + | Kullanıma uygundur |
| 25 | Ateş Ölçer | Yı-400 | | 10.02.2021 | 1 YIL | HTC Medikal | | + | Kullanıma uygundur |
| 26 | Isı Nem Ölçer | Dc-102 | | 10.02.2021 | 1 YIL | HTC Medikal | | + | Kullanıma uygundur |
| 27 | Isı Nem Ölçer | Dc-102 | | 10.02.2021 | 1 YIL | HTC Medikal | | + | Kullanıma uygundur |
| 28 | Isı Nem Ölçer | Dc-102 | | 10.02.2021 | 1 YIL | HTC Medikal | | + | Kullanıma uygundur |
| 29 | Isı Nem Ölçer | Dc-102 | | 10.02.2021 | 1 YIL | HTC Medikal | | + | Kullanıma uygundur |
| 30 | Isı Nem Ölçer | Dc-102 | | 10.02.2021 | 1 YIL | HTC Medikal | | + | Kullanıma uygundur |
| 31 | DAC Cihazı |  | |  |  |  | |  |  |
| 32 | Diş Üniti |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  |  |
| **Hazırlayan**  **Kalite Birim Sorumlusu** | | | **Kontrol Eden**  **Kalite Yönetim Direktörü** | | | | **Onaylayan**  **Dekan** | | |
|  | | |  | | | |  | | |