|  |
| --- |
| **ÖLÇME ALETİ / TEST CİHAZI YILLIK KALİBRASYON KAYITLARI (Raporları / Rapor fotokopilerini formun arkasına ekleyiniz.)** |
| NO | CİHAZIN ADI | CİHAZIN MODELİ | KALİBRASYON / DOĞRULAMA TARİHİ | KALİBRASYON ÖLÇÜM SÜRESİ | KALİBRASYON / DOĞRULAMA YAPAN KURULUŞ VEYA KİŞİ | KALİBRASYON | KALİBRASYON/ DOĞRULAMASONUCU |
| 1 | Panoromik | Vatech | 10.02.2021 | 1 YIL | HTC Medikal | + | Kullanıma uygundur |
| 2 | Periapikal | Gendex | 10.02.2021 | 1 YIL | HTC Medikal | + | Kullanıma uygundur |
| 3 | Tomografi | Kavo | 10.02.2021 | 1 YIL | HTC Medikal | + | Kullanıma uygundur |
| 4 | Tansiyon Aleti | Yetişkin Hunsan | 10.02.2021 | 1 YIL | HTC Medikal | + | Kullanıma uygundur |
| 5 | Flaş Otoklav | K7+Baa086317 | 10.02.2021 | 1 YIL | HTC Medikal | + | Kullanıma uygundur |
| 6 | Tansiyon Aleti | Pediatric Armoline | 10.02.2021 | 1 YIL | HTC Medikal | + | Kullanıma uygundur |
| 7 | Ultrasonic Yıkama C. | Getinge 300 | 10.02.2021 | 1 YIL | HTC Medikal | + | Kullanıma uygundur |
| 8 | Flaş Otoklav | K7+Baa085722 | 10.02.2021 | 1 YIL | HTC Medikal | + | Kullanıma uygundur |
| 9 | Tüplü Flowmetre | Fae-19 | 10.02.2021 | 1 YIL | HTC Medikal | + | Kullanıma uygundur |
| 10 | Işınlı Dolgu Cihazı | Buit-Inh | 10.02.2021 | 1 YIL | HTC Medikal | + | Kullanıma uygundur |
| 11 | Işınlı Dolgu Cihazı | B-Cure | 10.02.2021 | 1 YIL | HTC Medikal | + | Kullanıma uygundur |
| 12 | Işınlı Dolgu Cihazı | Buit-Inh | 10.02.2021 | 1 YIL | HTC Medikal | + | Kullanıma uygundur |
| 13 | Işınlı Dolgu Cihazı | Buit-Inh | 10.02.2021 | 1 YIL | HTC Medikal | + | Kullanıma uygundur |
| 14 | Işınlı Dolgu Cihazı | Buit-Inh | 10.02.2021 | 1 YIL | HTC Medikal | + | Kullanıma uygundur |
| 15 | Işınlı Dolgu Cihazı | 601 Pro Series | 10.02.2021 | 1 YIL | HTC Medikal | + | Kullanıma uygundur |
| 16 | Işınlı Dolgu Cihazı | Buit-Inh | 10.02.2021 | 1 YIL | HTC Medikal | + | Kullanıma uygundur |
| 17 | Işınlı Dolgu Cihazı | Buit-Inh | 10.02.2021 | 1 YIL | HTC Medikal | + | Kullanıma uygundur |
| 18 | Işınlı Dolgu Cihazı | Zeroline | 10.02.2021 | 1 YIL | HTC Medikal | + | Kullanıma uygundur |
| 19 | Işınlı Dolgu Cihazı | Buit-Inh | 10.02.2021 | 1 YIL | HTC Medikal | + | Kullanıma uygundur |
| 20 | Işınlı Dolgu Cihazı | Buit-Inh | 10.02.2021 | 1 YIL | HTC Medikal | + | Kullanıma uygundur |
| 21 | Işınlı Dolgu Cihazı | Led-C | 10.02.2021 | 1 YIL | HTC Medikal | + | Kullanıma uygundur |
| 22 | Işınlı Dolgu Cihazı | Buit-Inh | 10.02.2021 | 1 YIL | HTC Medikal | + | Kullanıma uygundur |
| 23 | Işınlı Dolgu Cihazı | Buit-Inh | 10.02.2021 | 1 YIL | HTC Medikal | + | Kullanıma uygundur |
| 24 | Işınlı Dolgu Cihazı | Led-G | 10.02.2021 | 1 YIL | HTC Medikal | + | Kullanıma uygundur |
| 25 | Ateş Ölçer | Yı-400 | 10.02.2021 | 1 YIL | HTC Medikal | + | Kullanıma uygundur |
| 26 | Isı Nem Ölçer | Dc-102 | 10.02.2021 | 1 YIL | HTC Medikal | + | Kullanıma uygundur |
| 27 | Isı Nem Ölçer | Dc-102 | 10.02.2021 | 1 YIL | HTC Medikal | + | Kullanıma uygundur |
| 28 | Isı Nem Ölçer | Dc-102 | 10.02.2021 | 1 YIL | HTC Medikal | + | Kullanıma uygundur |
| 29 | Isı Nem Ölçer | Dc-102 | 10.02.2021 | 1 YIL | HTC Medikal | + | Kullanıma uygundur |
| 30 | Isı Nem Ölçer | Dc-102 | 10.02.2021 | 1 YIL | HTC Medikal | + | Kullanıma uygundur |
| 31 | DAC Cihazı |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Diş Üniti |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Hazırlayan****Kalite Birim Sorumlusu** | **Kontrol Eden****Kalite Yönetim Direktörü** | **Onaylayan****Dekan** |
|  |  |  |