|  |
| --- |
| **AYLIK VE YILLIK YAPILACAK KONTROLLER** |
|  |
| 1 | Otoklav cihazının ayarları kontrol edilmeli. |
| 2 | Otoklav cihazının mekanik aksanının temizliği kontrol edilmeli. |
| 3 | Alet yıkama makinasında su kaçağı kontrolü yapılmalı. |
| 4 | Alet yıkama makinasında dozaj pompaları kontrol edilmeli. |
| 5 | Alet paketleme makinasının ısı ayarları kontrol edilmeli. |
| 6 | Alet paketleme makinasının bant aksamı kontrol edilmeli. |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hazırlayan****Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi** | **Kontrol Eden****Kalite Yönetim Direktörü** | **Onaylayan****Başhekim** |
|  |  |  |