|  |  |
| --- | --- |
| **AYLIK VE YILLIK YAPILACAK KONTROLLER** | |
|  | |
| 1 | Aylık bakım kontroller teknik personel tarafından yapılacak. |
| 2 | Cihazın temizliği yapılacak. |
| 3 | Cihazın elektriksel bağlantılar kontrol edilecek. |
| 4 | Tüm mekaniksel bağlantılar kontrol edilecek. |
| 5 | Kumanda butonu kontrol edilecek |
| 6 | Cihazın çalışması ve tüpün hareket fonksiyonları kontrol edilecek |
| 7 | Cihazın otomatik kalibrasyon testleri ve çalışabilirlik testleri yapılacak. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hazırlayan**  **Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi** | **Kontrol Eden**  **Kalite Yönetim Direktörü** | **Onaylayan**  **Başhekim** |
|  |  |  |