|  |
| --- |
|  **TARİH:…/…/20..** |
| **CİHAZIN****ADI** | **YAPILAN BAKIM(E/H)** | **CİHAZINMARKASI** | **CİHAZINMODELİ** | **SERİ NO** |
| **KLİMA SANTRALLERİ** |  |  |  |  |
| **PLANLANAN BAKIM** |   |   |   |   |
| Kontroller her bir santral için ayrı ayrı yapıldı mı? |   |   |   |   |
| Motor sürücüsünden hata uyarısı var mı kontrol edildi mi? |   |   |   |   |
| Kapaklarda hava kaçağı kontrolü ve kapak kilitlerinin çalışması kontrol edildi mi? |   |   |   |   |
| Yaz/kış durumuna göre vanaların pozisyonu kontrol edildi mi? |   |   |   |   |
| Vanalarda su girişi bağlantılarında kaçak kontrolü yapıldı mı? |   |   |   |   |
| Cihazın çalışması sırasında alışılmadık gürültü ve titreşim kontrolü yapıldı mı? |   |   |   |   |
|  Filtre temizliği yapıldı mı? |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
| **ONARIMI YAPAN TEKNİSYEN** |   |
|
| **AÇIKLAMA** |   |
| **HazırlayanKalite Birim Sorumlusu** | **Kontrol EdenKalite Yönetim Direktörü** | **OnaylayanDekan** |
|
|