|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TARİH:…/…/20..** | | | | | | |
| **CİHAZIN**  **ADI** | | **YAPILAN BAKIM (E/H)** | **CİHAZIN MARKASI** | | **CİHAZIN MODELİ** | **ODA NO** |
| **KLİMA SANTRALLERİ** | |  |  | |  |  |
| **PLANLANAN BAKIM** | |  |  | |  |  |
| Kontroller her bir santral için ayrı ayrı yapıldı mı? | |  |  | |  |  |
| Klima santralleri üzerinde arıza kod lambası yanıyor mu? | |  |  | |  |  |
| Kapak kilitlerinin çalışması kontrol edildi mi? | |  |  | |  |  |
| Dış ünite bağlantıları kontrol edildi mi? | |  |  | |  |  |
| Cihazın çalışması sırasında alışılmadık gürültü ve titreşim kontrolü yapıldı mı? | |  |  | |  |  |
| Filtre temizliği yapıldı mı? | |  |  | |  |  |
| **ONARIMI YAPAN TEKNİSYEN** |  | | | | | |
| **AÇIKLAMA** |  | | | | | |
|
| **İDARİ İŞLER SORUMLUSU** |  | | | | | |
| **Hazırlayan Kalite Birim Sorumlusu** | **Kontrol Eden Kalite Yönetim Direktörü** | | | **Onaylayan Dekan** | | |
|
|