|  |
| --- |
| **YAPILACAK KONTROLLER AY / YIL:…………………../20…** |
| 1. Motor soğutma suyu seviyesi kontrol edilir.
 |
| 1. Motor yağ seviyesi kontrol edilir.
 |
| 1. Motor tankının içinde yeterli mazot olup olmadığı kontrol edilir.
 |
| 1. Dizel jeneratör grubunun dış temizliği yapılır.
 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **GÜN** | **BAKIM YAPAN****PERSONEL** | **İMZA** | **KONTROL EDEN****SORUMLU** | **İMZA** |
| **01** |  |  |  |  |
| **02**  |  |  |  |  |
| **03** |  |  |  |  |
| **04** |  |  |  |  |
| **05** |  |  |  |  |
| **06**  |  |  |  |  |
| **07** |  |  |  |  |
| **08** |  |  |  |  |
| **09**  |  |  |  |  |
| **10** |  |  |  |  |
| **11** |  |  |  |  |
| **12** |  |  |  |  |
| **13** |  |  |  |  |
| **14** |  |  |  |  |
| **15**  |  |  |  |  |
| **16**  |  |  |  |  |
| **17** |  |  |  |  |
| **18** |  |  |  |  |
| **19** |  |  |  |  |
| **20**  |  |  |  |  |
| **21**  |  |  |  |  |
| **22** |  |  |  |  |
| **23** |  |  |  |  |
| **24** |  |  |  |  |
| **25** |  |  |  |  |
| **26** |  |  |  |  |
| **27** |  |  |  |  |
| **28** |  |  |  |  |
| **29** |  |  |  |  |
| **30** |  |  |  |  |
| **31** |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hazırlayan Kalite Birim Sorumlusu** | **Kontrol EdenKalite Yönetim Direktörü** | **OnaylayanDekan** |
|  |  |  |