633Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu mevzuatı ile özellikle İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik ile Güvenlik ve Sağlık İşaretlemeleri dikkate alınarak oluşturulan bu form işyerinde genel olarak ve her bölümde yangına karşı alınması gerekenlerin tespitinde ve bunların yerindeliğinin kontrolünde göz önüne alınacak olup, bu form;

1. İşyeri geneli ve her bölümü için 3 ayda bir,
2. İşyerinde yapılacak olan tatbikat çalışmalarından sonra,
3. İşyerinde olası bir yangından sonra,
4. İşyerinde yapılacak taşınma, değişiklik vb.den sonra, yeniden gözden geçirilecektir.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **YANGIN İLE İLGİLİ GEREKLER** | | | |
| **NO** | **KONTROL EDİLEN** | **EVET** | **HAYIR** |
| 1. | Yangın ekibinde kimlerin bulunacağı ve yangın anında yapılması gerekenler bildirilmiş mi? |  |  |
| 2. | Bölümde yangın ekibi içerisinde bulunan var mı? |  |  |
| 3. | Yeterli sayıda içinde köpük, karbon tetraklörür, karbon dioksit ve bikarbonat tozu veya diğer benzeri etkili maddeler bulunan yangın söndürme tüpü var mı? |  |  |
| 4. | Yangın söndürme tüplerinin 6 aylik periyodik kontrolleri yapılmış mı? |  |  |
| 5. | Yangın hortumları dolaplarında sarılı vaziyette bulunuyor mu? |  |  |
| 6. | Yangın hortumlarının 3 ayda bir kontrolü yapılıyor mu? |  |  |
| 7. | Yangın söndürme ekipmanlarının yerleri işaretlenmiş mi? |  |  |
| 8. | Yangın söndürme ekipmanlarının önünde engel var mı? |  |  |
| 9. | Yangın söndürme tüpleri bulunması gereken yerlerde mi? |  |  |
| 10. | Yangın tehlikesi içeren ısıl işlem vb. çalışmalarda çalışma mahallinde yangın söndürme tüpü bulunduruluyor mu? |  |  |
| 11. | İşyerinde dağınık vaziyette kağıt, karton, kumaş, kimyasal gibi yanıcı maddeler bulunuyor mu? |  |  |
| 12. | İşyerinde kontrolsüz bırakılmış boş veya dolu kimyasal kapları bulunuyor mu? |  |  |
| 13. | İşyerinde genel yangın ikaz sistemi duyulabiliyor mu? |  |  |
| 14. | İşyerinde acil durumlarda kullanılması gereken yol ve kapılar işaretlenmiş mi? |  |  |
| 15. | İşyerinde ateş yakılıyor mu? |  |  |
| 16. | Çalışanlar yangın anında yapması gerekenleri biliyor mu? |  |  |
| 17. | Depolama alanlarında yangın söndürme ekipmanı var mı? |  |  |

|  |
| --- |
| Sonuç ve Öneriler : |

.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kontrol Edilen Bölüm |  | | |
| Kontrol Eden |  | | |
| Kontrol Tarihi |  | | |
| **HAZIRLAYAN**  **kalite birim sorumlusu** | | **kontrol Eden**  **Kalite YÖNETİM DİREKTÖRÜ** | **onaylayan**  **DEKAN** | |
|  | |  |  | |