|  |  |
| --- | --- |
| **KAZAN AYLIK YAPILMASI GEREKEN KONTROLLER** | |
|  | |
| 1 | Bürlör kontrol edilir. |
| 2 | Gaz basıncı kontrol edilir |
| 3 | Termostat kontrol edilir. |
| 4 | Sistem suyu basıncı kontrol edilir. |
| 5 | Sıcaklık ve basınç göstergeleri kontrol edilir. |
|  |  |
| **KAZAN YILLIK YAPILMASI GEREKEN KONTROLLER** | |
|  |  |
| 1 | Bürlör kontrol edilir. |
| 2 | Gaz basıncı kontrol edilir |
| 3 | Termostat kontrol edilir. |
| 4 | Sistem suyu basıncı kontrol edilir. |
| 5 | Sıcaklık ve basınç göstergeleri kontrol edili. |
| 6 | Motor çalışması ve rulmanları kontrol edilir |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hazırlayan**  **Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi** | **Kontrol Eden**  **Kalite Yönetim Direktörü** | **Onaylayan**  **Başhekim** |
|  |  |  |