|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CİHAZINADI** | **PLANLANAN BAKIM** | **YAPILAN BAKIM(E/H)** | **CİHAZINMARKASI** | **CİHAZIN MODELİ** | **SERİ NO** | **KÜNYE NO** |
| **BUHAR OTOKLAV 1** | Program ayarları normal mi? |   |  GETINGE | HS 22  | BAA085817  |   |
| Mekanik aksam temiz mi? |   |   |   |   |   |
| **BUHAR OTOKLAV 2** | Su buhar kaçağı var mı? |   | GETINGE  | HS 22  | BAA085722  |   |
| Dozaj pompaları çalışıyor mu? |   |   |   |   |   |
| **KAPATMA CİHAZI** | Band aksamına paket parçaları sıkışmış mı? |   | GETINGE  | PROSEAL PREMIUM  | PPR10180127  |   |
| Mekaniksel sorun var mı? |   |   |   |   |   |
| **ULTRASONİC YIKAYICI** | Isıtıcı çalışıyor mu? |   | GETINGE  | ELMASONIC 5300H  |  100809048 |   |
| Program ayarları normal mi? |   |   |   |   |   |
| **BAKIM TARİHİ** |   |
| **BAKIM PERİODU** | 6 AY  |
| **STERİLİZASYON SORUMLUSU** |   |
| **BAKIM ONARIMI YAPAN TEKNİSYEN** |   |
|
| **AÇIKLAMA** |   |
|
| **HazırlayanSterilizasyon Sorumlusu** | **Kontrol EdenKalite Yönetim Direktörü** | **OnaylayanDekan** |
|
|